## Sheet1
Ten_thiet_bi | Pham_vi_do | Cap_chinh_xac | Don_gia | LOẠI HÌNH | TÀI LIỆU ÁP DỤNG
Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm | (0 ~ 80)% | ± 0,02% | 2500000 | HC | ĐL4/QT/HL.07:2022
Hiệu chuẩn Cốc đo độ nhớt | (0 ~ 3 000) mm2/s | 1,5% tương đối | 2500000 | HC | ĐL4/QT/HL.18:2022
Hiệu chuẩn Cồn kế thủy tinh | (0 ~ 100) %V | 0,1 %V | 1000000 | HC | ĐL4/QT/HL.06:2022
Hiệu chuẩn Khúc xạ kế | (0 ~ 95)% | 0,5% tương đối | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.10:2022
Hiệu chuẩn Nhớt kế mao quản thủy tinh | (0 ~ 1200) mm2/s | 0,7% tương đối | 2500000 | HC | ĐL4/QT/HL.12:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo điện trở suất của nước | (0 ~ 1) MΩ.cm | 1% tương đối | 1500000 | HC | ĐL4/QT/HL.02:2022
Kiểm định Phương tiện đo độ ẩm hạt | (0 ~ 30) % (Thóc, gạo, ngô, cà phê) | 1; 2 | 2500000 | KĐ | ĐLVN 27 : 2009
Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ ẩm vật liệu rắn | (0 ~ 30) % | 2% tương đối | 2500000 | HC | ĐL4/QT/HL.07:2022
Kiểm định Phương tiện đo độ dẫn điện | (0 ~ 500) mS/cm | ±5 % | 1500000 | KĐ | ĐLVN 274 : 2014
Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ dẫn điện | (0 ~ 150) mS/cm | 1% tương đối | 1500000 | HC | ĐL4/QT/HL.02:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ đục | (0 ~ 4 000) NTU | 1,2% tương đối | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.03:2022
Kiểm định Phương tiện đo độ đục của nước | (0 ~ 4 000) NTU | ±5 % | 2000000 | KĐ | ĐLVN 275 : 2014
Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ màu của nước | (0 ~ 600) Pt-Co | 1,5% tương đối | 3000000 | HC | ĐL4/QT/HL.13:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ nhớt động lực học | (0 ~ 100) Pa.s | 1,2% tương đối | 2500000 | HC | ĐL4/QT/HL.11:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng cacbon | C: (0 ~ 100)% | 3% tương đối | 5000000 | HC | ĐL4/QT/HL.29:2022
Kiểm định Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở | (0,000 ~ 3,000) mg/L; (0,000 ~ 0,600) %BAC | 0,001 mg/L; 0,001 %BAC | 3000000 | KĐ | ĐLVN 107 : 2012
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng chất rắn hòa tan | (0 ~ 100) g/L | 1% tương đối | 1500000 | HC | ĐL4/QT/HL.05:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng chất rắn hòa tan (Phân cực kế) | (-259 ~ 259) °Z; (-90 ~ 90)° | 0,01 °Z; 0,01° | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.05:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng Chlorine trong nước | Free Chlorine: (0 ~ 100) mg/L | 6% tương đối | 3000000 | HC | ĐL4/QT/HL.14:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng ion trong nước | (0 ~ 1 000) mg/L | 1% tương đối | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.17:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng khí | CO, CO2, SO2, NO, NO2, O2, CH₄, LEL, H2S, NH3,... | ± 0,5% tương đối | 3000000 | HC | ĐL4/QT/HL.19:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng lưu huỳnh | S: (0 ~ 3)% | 6% tương đối | 5000000 | HC | ĐL4/QT/HL.29:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo hàm lượng muối | (0 ~ 30)% | 0,5% tương đối | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.05:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo khối lượng riêng | (0 ~ 3000) kg/m3 | 0,1 kg/m3 | 5000000 | HC | ĐL4/QT/HL.06:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan (DO) | (0 ~ 20) mg/L | 1,5% tương đối | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.04:2022
Kiểm định Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan (DO) | (0 ~ 20) mg/L | 6 % | 2000000 | KĐ | ĐLVN 276 : 2014
Hiệu chuẩn Phương tiện đo nhu cầu ôxy hóa học (COD) | (0 ~ 3 000) mg/L | 1,2% tương đối | 3000000 | HC | ĐL4/QT/HL.15:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo pH | (0 ~ 14) | 0,01 | 1500000 | HC | ĐL4/QT/HL.01:2022
Kiểm định Phương tiện đo pH | (-2 ~ 16) | ± 0,05 | 1500000 | KĐ | ĐLVN 31 : 2017
Hiệu chuẩn Phương tiện đo pH (Máy chuẩn độ điện thế) | (0 ~ 14) | 0,01 | 1500000 | HC | ĐL4/QT/HL.01:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo quang phổ khả kiến (Vis) | (340 ~ 900) nm; (0 ~ 2) Abs | 0,24 nm; 0,0015 Abs | 3500000 | HC | ĐL4/QT/HL.08:2024
Hiệu chuẩn Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis) | (200 ~ 900) nm; (0 ~ 2) Abs | 0,24 nm; 0,0015 Abs | 3500000 | HC | ĐL4/QT/HL.08:2024
Kiểm định Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước | (0 ~ 100 000) mg/L | ±5 % | 1500000 | KĐ | ĐLVN 80 : 2017
Hiệu chuẩn Phương tiện đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | (0 ~ 1 500) mg/L | 1% tương đối | 3000000 | HC | ĐL4/QT/HL.16:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đo thế ôxy hóa khử (ORP) | (0 ~ 900) mV | 1% tương đối | 3000000 | HC | ĐL4/QT/HL.20:2022
Hiệu chuẩn Phương tiện đọc Elisa | (0 ~ 2,2) Abs | 0,015 Abs | 5000000 | HC | ĐL4/QT/HL.09:2024
Hiệu chuẩn Quang kế ngọn lửa (F-AAS) | (0 ~ 1 000) mg/L | 1% tương đối | 2000000 | HC | ĐL4/QT/HL.23:2022
Hiệu chuẩn Tỷ trọng kế | (600 ~ 2000) kg/m3 | 0,15 kg/m3 | 1000000 | HC | ĐL4/QT/HL.06:2022
Kiểm định Tỷ trọng kế | (0,6 ~ 2,0) g/cm3 | 0,0002 g/cm3 | 1000000 | KĐ | ĐLVN 70 : 2017
Hiệu chuẩn Tỷ trọng kế chuẩn | (0,6 ~ 2,0) g/cm3 | 0,0002 g/cm3 | 3000000 | HC | ĐLVN 293 : 2016